## Sheet1
ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФРАСТУКТУРНИ ПОДОБРЕНИЯ НА ЛОТ 2;
ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО-ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПОДОБЕКТ: СГРАДА 29-КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР
/ ПОДЗОНА "ИЗЛИЗАЩИ"/
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Ед. м. | К-во | Ед. Цена | Стойност лв.
Част ВиК
І.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 20 | м | 35.2
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 25 | м | 11.6
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 32 | м | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 20 | м | 30
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ PP-R ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 25 | м | 11.6
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20 | бр | 3
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25 | бр | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 32 | бр | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20 | бр | 3
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25 | бр | 1
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 20 | бр | 2
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 25 | бр | 3
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 32 | бр | 1
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф 20 | бр | 1
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф 32 | бр | 1
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАЛАНС ВЕНТИЛ ф 20 | бр | 2
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ЗА ВОДОМЕР ф 32 | бр | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА ф 32 | бр | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БОЙЛЕР 80л.3kw | бр | 1
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТ.ВОДОПРОВОД /2тр./ | бр | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА Т. МИВКА | бр | 6
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА К. МИВКА | бр | 2
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА АУСГУС | бр | 1
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 20 | м | 148
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 25 | м | 21
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 32 | м | 6
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПИ И КАПИ | бр | 12
28 | ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 147
29 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА СГРАДНО ВОДОПР.ОТКЛОНЕНИЕ | м2 | 0
30 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 5 км. | м3 | 1
ІІ.КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 2м | м3 | 21
2 | ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ | м3 | 22
3 | ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ | м3 | 0
4 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА СГР.КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ | м2 | 0
5 | ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 км. | м3 | 0
6 | ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 5 км. | м3 | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 110 | м | 1
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 160 | м | 10
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 40 | м | 5
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 7
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ | м | 18
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 ЗА ВТ /ВЪТРЕШНИ/ | м | 3
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 ЗА ВТ-ВАКУУМНИ | м | 38
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ ОТОПЛЯЕМИ | бр | 1
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ -ВАКУУМНИ-ОТОПЛЯЕМИ | бр | 4
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ф 125 | бр | 2
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС ф 50/рогов/ | бр | 3
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПС10/10 ф 50 | бр | 1
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТ.КАНАЛ ф110 | бр | 16
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ ТОАЛЕТНИ МИВКИ | бр | 6
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ МИВКИ И ПРИВЪРЗВАНЕ КЪМ КАНАЛА | бр | 2
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУСГУС И ПРИВЪРЗВАНЕ КЪМ КАНАЛА | бр | 1
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПИСОАР В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОНИ | бр | 1
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛОЗЕТ СЕДАЛИЩЕН КОМПЛЕКТ | бр | 5
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД 160/110 | бр | 1
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД 110/50 | бр | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 110 | м | 29
28 | ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ | бр | 133
ОБЩО:
Участник
/ подпис и печат/
Забележка: Цените да са без вкл. ДДС!