## 10.1. Инв.пр- доставяне
Приложение № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите
на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ВС Помпена, гр. Хасково
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
№ | Наименование | График за изграждане по години |  |  | Очаквана дата за въвеждане в експлоатация | Стойност на обекта (хил.лв.) | Източник на финансиране |  | Проектна готовност в т.ч. предварително проучване | Очакван ефект във връзка с нивата на услугите
| Местонахождение и технически параметри на обекта | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | Собствени средства (хил.лв.) | Заеми (хил.лв.)
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
| ОБЛАСТ ХАСКОВО | 435 | 478 | 1002 |  | 1915 | 1915 | 0
І.ОБЩИНА Хасково
1. | Нови обекти : | 312 | 0 | 88 |  | 400 | 400 | 0
1.1. | СВО |  |  | 88 | 31.12.2016г. | 88 | 88 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
1.2. | Водопроводна шахта Карамантепе | 312 |  |  | 31.12.2014г. | 312 | 312 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 81 | 372 | 330 |  | 783 | 783 | 0
2.1. | Съоръжения | 62 | 169 | 170 |  | 401 | 401 | 0
2.1.1. | Резервоар с. Криво поле | 17 |  |  | 31.12.2014г. | 17 | 17 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.2. | GPS | 42 |  |  | 31.12.2014г. | 42 | 42 |  |  | оптимизиране на разходите за гориво
2.1.3. | Ниво-регулатори |  |  | 5 | 30.06.2016г. | 5 | 5 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.4. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.5. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.6. | катодна станция- |  |  | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.7. | ел.табло с честотно управление- |  |  | 62 | 31.12.2016г. | 62 | 62 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.8. | релейни защити 20к.в. |  |  | 15 | 31.12.2016г. | 15 | 15 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.9. | вакумни прекъсвачи 20к.в. |  |  | 20 | 31.12.2016г. | 20 | 20 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.10. | АСУВ-SCADA |  | 15 | 25 | 31.03.2016г. | 40 | 40 |  |  | намаляване загубите на вода и себестойността на ел.енергията
2.1.11. | компют.системи | 3 | 20 | 15 | 30.11.2016г. | 38 | 38 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.1.12. | реконстр. в-д Ябълково |  | 73 |  | 30.11.2015г. | 73 | 73 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.1.13. | реконстр. в-д по ул. "Тимок" |  | 61 |  | 30.11.2015г. | 61 | 61 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.14. | водомери |  |  | 15 | 31.12.2016г. | 15 | 15 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0
2.2.1. | Алум. Дограма каса на ул. "Банска" |  | 1 |  | 30.06.2015г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на работната среда
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 61 | 60 |  | 121 | 121 | 0
2.3.1. | Реконстр.водопроводни мрежи Хасково от мастер плана | 0 | 61 | 60 | 30.09.2016г. | 121 | 121 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 19 | 141 | 100 |  | 260 | 260
2.4.1. | помпени агрегати |  |  | 100 | 30.06.2016г. | 100 | 100 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.4.2. | Товарен автомобил ИВЕКО | 2 |  |  | 31.12.2014г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.4.3. | Уреди за трасиране и локация на течове | 14 |  |  | 31.12.2014г. | 14 | 14 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.4.4. | Ротор за помпа за ПС Ябълково |  | 7 |  | 31.03.2015г. | 7 | 7 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.4.5. | Багер JCB X-06121 |  | 35 |  | 31.03.2015г. | 35 | 35 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.4.6. | ДАВ Х20-81 ВХ |  | 27 |  | 31.06.2015г. | 27 | 27 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.4.7. | Товарен автомобил |  | 16 |  | 31.11.2015г. | 16 | 16 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.4.8. | климатик | 3 |  |  | 31.12.2014г. | 3 | 3 |  |  | подобряване на работната среда
2.4.9. | Програмни продукти |  | 51 |  | 31.03.2015г. | 51 | 51 |  |  | създаване на допълнителни модули към Promoter Aqua
2.4.10. | Машина за електродифузионна заварка |  | 4 |  | 30.06.2015г. | 4 | 4 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.4.11. | Дребна техника |  | 1 |  | 30.09.2015г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на работната среда
| ОБЩО: | 393 | 372 | 418 |  | 1183 | 1183 | 0
| ІІ.ОБЩИНА Свиленград |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10
1.1. | СВО |  |  | 10 | 31.12.2016г. | 10 | 10 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 7 | 0 | 49 |  | 56 | 56 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 19 |  | 19 | 19 | 0
2.1.1. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 2 | 31.03.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.2. | трансформатор, разединител |  |  | 5 | 31.03.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 3 | 31.03.2016г. | 3 | 3 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 2 | 30.06.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | компют.системи |  |  | 2 | 30.06.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
2.1.6. | водомери |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 7 | 0 | 30 |  | 37 | 37 | 0
2.4.1. | помпи | 5 |  |  | 31.12.2014г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.4.2. | климатик | 2 |  |  | 31.12.2014г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на работната среда
2.4.3. | помпени агрегати |  |  | 30 | 31.12.2016г. | 30 | 30 |  |  | подобряване на водоснабдяването
| ОБЩО: | 7 | 0 | 59 |  | 66 | 66 | 0
ІІІ.ОБЩИНА Харманли
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 0
1.1. | СВО |  |  | 6 | 31.12.2016г. | 6 | 6 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 1 | 33 | 87 |  | 121 | 121 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 33 | 27 |  | 60 | 60 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 30.06.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | трансформатор, разединител |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 2 | 30.06.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | трансф.р., авт. прек., ел.табла- |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.6. | катодна станция- |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.7. | помпени агрегати |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.8. | ел.табло с честотно управление- |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.9. | табла със софстартери |  | 33 |  | 31.03.2015г. | 33 | 33 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.10. | ръчен терминал, UPS, принтер, копир.машина |  |  | 1 | 30.06.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.11. | клим.системи |  |  | 1 | 30.06.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на работната среда
2.1.12. | водомери |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 60 |  | 60 | 60 | 0
2.3.1 | Реконструкция разпределителна мрежа с. Изворово |  |  | 60 | 30.09.2016г. | 60 | 60 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0
2.4.1. | помпени агрегати | 1 |  |  | 31.12.2014г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на водоснабдяването
| ОБЩО: | 1 | 33 | 93 |  | 127 | 127 | 0
| ІV.ОБЩИНА Симеоновград |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
1.1. | СВО |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 15 | 43 | 65 |  | 123 | 123 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 43 | 15 |  | 58 | 58 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 31.03.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 5 | 30.06.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 1 | 31.03.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | трансф.р., авт. прек., ел.табла- |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.6. | ел. Табла за защита и у-ние на сон.п. |  | 13 |  | 30.09.2015г. | 13 | 13
2.1.7. | помпени агрегати |  | 9 |  | 30.06.2015г. | 9 | 9 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.8. | ръчен терминал, UPS, принтер, копир.машина |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.9. | водомери |  |  | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | по-точно отчитане
2.1.10. | Преславец кладенци |  | 14 |  | 30.11.2015г. |  |  |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.11. | модул за дист.управление на кл-ц |  | 7 |  | 30.09.2015г. | 7 | 7 |  |  | намаляване загубите на вода и себестойността на ел.енергията
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 0
2.3.1. | Разпределителна мрежа Симеоновград |  |  | 50 | 31.12.2016г. | 50 | 50 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0
2.4.1. | честотен инвентор | 15 |  |  | 31.12.2014г. | 15 | 15 |  |  | подобряване на водоснабдяването
| ОБЩО: | 15 | 43 | 67 |  | 125 | 125 | 0
| V.ОБЩИНА Ивайловград |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2
1.1. | СВО |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 94 |  | 94 | 94 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 67 |  | 67 | 67 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | трансф.р., авт. прек., ел.табла- |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.6. | катодна станция- |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.7. | помпени агрегати |  |  | 50 | 31.12.2016г. | 50 | 50 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.8. | компют.системи |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.9. | водомери |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 27 |  | 27 | 27 | 0
2.3.1. | с.Гугутка-разпределителна мрежа |  |  | 27 | 31.12.2016г. | 27 | 27 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 96 |  | 96 | 96 | 0
| VІ.ОБЩИНА Любимец |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
1.1. | СВО |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 18 | 13 | 79 |  | 110 | 110 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 5 | 21 |  | 26 | 26 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | катодна станция- |  |  | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.6. | компют.системи |  | 1 | 1 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.7. | ръчен терминал, UPS, принтер, копир.машина |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.8. | клим.системи |  | 4 |  | 30.09.2015г. | 4 | 4 |  |  | подобряване на работната среда
2.1.9. | водомери |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 58 |  | 58 | 58 | 0
2.3.1. | с.Г.Добрево-разпр.мрежа |  |  | 58 | 31.12.2016г. | 58 | 58 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 18 | 8 | 0 |  | 26 | 26 | 0
2.4.1. | електрожен | 1 |  |  | 31.12.2014г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.4.2. | помпи | 17 | 8 |  | 31.12.2015г. | 25 | 25 |  |  | подобряване на водоснабдяването
| ОБЩО: | 18 | 13 | 81 |  | 112 | 112 | 0
| VІІ.ОБЩИНА Маджарово |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
1.1. | СВО |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 1 | 0 | 36 |  | 37 | 37 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 26 |  | 26 | 26 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи, удароубиватели |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | катодна станция- |  |  | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.6. | ел.табло с честотно управление- |  |  |  | 31.12.2016г. | 0 | 0 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.7. | компют.системи |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.8. | ръчен терминал, UPS, принтер, копир.машина |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.9. | помпени агрегати |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.10. | водомери |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
2.3.1. | Бориславци-разпр.мрежа |  |  | 10 | 31.12.2016г. | 10 | 10 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0
2.4.1. | климатик | 1 |  |  | 31.12.2014г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на работната среда
| ОБЩО: | 1 | 0 | 37 |  | 38 | 38 | 0
| VІІІ.ОБЩИНА Минерални бани |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
1.1. | СВО |  |  | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 142 |  | 142 | 142 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 139 |  | 139 | 139 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 31.03.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | ТП и ел.мрежа ср. напрежение |  |  | 5 | 31.03.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 2 | 31.03.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | дозаторни помпи |  |  | 2 | 31.03.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване качеството на водата
2.1.5. | катодна станция- |  |  | 3 | 31.03.2016г. | 3 | 3 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.6. | ел.табло с честотно управление- |  |  | 50 | 31.03.2016г. | 50 | 50 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.7. | АСУВ-SCADA |  |  | 63 | 31.03.2016г. | 63 | 63 |  |  | намаляване загубите на вода и себестойността на ел.енергията
2.1.8. | компют.системи |  |  | 1 | 31.03.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.9. | ръчен терминал, UPS, принтер, копир.машина |  |  | 1 | 31.03.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване качеството на услугите
2.1.10. | помпени агрегати |  |  | 5 | 31.03.2016г. | 5 | 5 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.11. | водомери |  |  | 5 | 31.12.2016г. | 5 | 5 |  |  | по-точно отчитане
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 0
2.3.1. | с.Сусам -разпр.мрежа |  |  | 3 | 30.06.2016г. | 3 | 3 |  |  | намаляване загубите на вода
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 144 |  | 144 | 144 | 0
| ІХ.ОБЩИНА Стамболово |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
1.1. | СВО |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата доставяне на вода
2. | Водоснабдителни обекти -основни ремонти и реконструкции | 0 | 17 | 6 |  | 23 | 23 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 17 | 6 |  | 23 | 23 | 0
2.1.1. | Ниво-регулатори |  |  | 2 | 30.06.2016г. | 2 | 2 |  |  | намаляване загубите на вода
2.1.2. | СК, въздушници, регул.налягане, възвр.клапи |  |  | 2 | 30.06.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.3. | помпени агрегати |  |  | 1 | 30.06.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване на водоснабдяването
2.1.4. | водомери |  |  | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | по-точно отчитане
2.1.5. | Реконструкция и модернизация на ПС Акмара |  | 17 |  | 31.03.2015г. | 17 | 17 |  |  | подобряване на водоснабдяването и намаляване на загубите на вода
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.3. | Водопроводни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 17 | 7 |  | 24 | 24 | 0
`
Дата: 03.11.2015 г. | [6 empty] | Гл. Счетоводител: | .....................................................
[7 empty] | Лидия Грозева |  | (подпис)
[7 empty] | Управител | .....................................................
[7 empty] | инж. Тодор Марков |  | (подпис и печат)
Note on B12: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B16: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B31: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B33: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B35: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B49: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B61: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B63: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B69: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B72: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B85: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B87: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B89: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B93: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B108: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B110: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B112: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B116: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B119: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B129: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B131: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B133: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B137: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B140: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B150: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B152: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B154: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B159: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B173: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B175: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B181: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B196: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B198: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B200: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B204: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B213: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B215: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B217: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on K6: ДКЕВР: Съгласно т. 37 от Указанията

## 10.2. Инв.пр.-отвеждане
Приложение № 3
Справка № 10.2. Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води
на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ВС Помпена, гр. Хасково
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
№ | Наименование | График за изграждане по години |  |  | Очаквана дата за въвеждане в експлоатация | Стойност на обекта (хил.лв.) | Източник на финансиране |  | Проектна готовност в т.ч. предварително проучване | Очакван ефект във връзка с нивата на услугите
| Местонахождение и технически параметри на обекта | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | Собствени средства (хил.лв.) | Заеми (хил.лв.)
|  |  | 2015 г. | 2016 г.
|  |  | 2015 г. | 2016 г.
| ОБЛАСТ Хасково | 11 | 19 | 66 |  | 96 | 96
| І.ОБЩИНА Хасково | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 30 | 0
1.1. | СКО | 0 | 0 | 30 | 31.12.2016г. | 30 | 30 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата отвеждане на вода
2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 11 | 0 | 6 |  | 17 | 17 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 0
2.1.1. | РШ | 0 | 0 | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | подобряване инфраструктурата
| Решетки,капаци | 0 | 0 | 3 | 31.12.2016г. | 3 | 3 |  |  | подобряване инфраструктурата
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 11 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0
2.4.1. | Каналопочистваща машина Вома | 11 | 0 | 0 |  | 11 | 11 |  |  | повишаване качеството на услугата
| ОБЩО: | 11 | 0 | 36 |  | 47 | 47 | 0
| ІІ.ОБЩИНА Свиленград |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
1.1. | СКО | 0 | 0 | 10 | 31.12.2016г. | 10 | 10 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата отвеждане на вода
2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 0 | 19 | 2 |  | 21 | 21 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
2.1.1. | РШ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | подобряване инфраструктурата
| Решетки,капаци | 0 | 0 | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване инфраструктурата
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 19 | 0 |  | 19 | 19 | 0
2.4.1. | ел. табла вх.секция 1250А и 800А и захр.кабел диз.генератор | 0 | 19 |  | 31.12.2015г. | 19 | 19 |  |  | подобряване качеството и ефективността на услугите
| ОБЩО: | 0 | 19 | 12 |  | 31 | 31 | 0
| ІІІ.ОБЩИНА Харманли | 0 |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 6 | 0
1.1. | СКО | 0 | 0 | 6 | 31.12.2016г. | 6 | 6 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата отвеждане на вода
2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
2.1.1. | РШ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Решетки,капаци | 0 | 0 | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | подобряване инфраструктурата
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 8 | 0
| ІV.ОБЩИНА Любимец |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
1.1. | СКО | 0 | 0 | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата отвеждане на вода
2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
2.1.1. | РШ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Решетки,капаци | 0 | 0 | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване инфраструктурата
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 0
| V.ОБЩИНА Ивайловград |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
1.1. | СКО | 0 | 0 | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата отвеждане на вода
2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0
2.1.1. | РШ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Решетки,капаци | 0 | 0 | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване инфраструктурата
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.1. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 0
| VІ.ОБЩИНА Симеоновград |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
1.1. | СКО | 0 | 0 | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2 |  |  | увеличаване нивото на покритие на услугата отвеждане на вода
2. | Канализационни обекти - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
2.1. | Съоръжения | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 0
2.1.1. | РШ | 0 | 0 | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване инфраструктурата
| Решетки,капаци | 0 | 0 | 1 | 31.12.2016г. | 1 | 1 |  |  | подобряване инфраструктурата
2.2. | Основен ремонт сгради | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Канализационни мрежи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.1. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 4 |  | 4 | 4 | 0
Дата: 03.11.2015 г. | [6 empty] | Гл. Счетоводител: | .....................................................
[7 empty] | Лидия Грозева |  | (подпис)
[7 empty] | Управител | .....................................................
[7 empty] | инж. Тодор Марков |  | (подпис и печат)
Note on B12: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B15: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B18: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B20: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B22: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B26: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B29: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B32: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B34: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B36: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B40: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B43: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B46: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B48: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B50: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B54: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B57: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B60: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B62: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B64: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B68: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B71: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B76: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B78: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B82: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B85: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B88: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B90: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B92: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on K6: ДКЕВР: Съгласно т. 37 от Указанията

## 10.3.Инв.пр.-пречистване
Приложение № 3
Справка № 10.3 Инвестиционна програма за услугата пречистване на отпадъчни води
на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ВС Помпена, гр. Хасково
ЕИК по БУЛСТАТ: 126004284
№ | Наименование | График за изграждане по години |  |  | Очаквана дата за въвеждане в експлоатация | Стойност на обекта (хил.лв.) | Източник на финансиране |  | Проектна готовност в т.ч. предварително проучване | Очакван ефект във връзка с нивата на услугите
| Местонахождение и технически параметри на обекта | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | Собствени средства (хил.лв.) | Заеми (хил.лв.)
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
| ОБЛАСТ Хасково | 0 | 0 | 72 |  | 72 | 72
| І.ОБЩИНА Хасково |  |  |  |  | 0 | 0
1. | Нови обекти : | 0 | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 0
1.1. | Сграда за съоражения за отстраняване на фосфор |  | 0 | 50 | 31.12.2016г. | 50 | 50 |  |  | Подобряване качествата на пречистената отпадната вода
2. | Обекти в ПСОВ - основни ремонти и реконструкции | 0 | 0 | 22 |  | 22 | 22 | 0
2.1. | Сгради | 0 | 0 | 22 |  | 22 | 22 | 0
2.1.1. | Ремонт покриви |  |  | 20 | 31.12.2016г. | 20 | 20 |  |  | Подобряване условиятя на работната среда
2.1.2. | ремонт мазилки |  | 0 | 2 | 31.12.2016г. | 2 | 2
2.2. | Пречиствателни съоръжения - строителна част | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. | [5 empty] | 0 | 0
2.3. | Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Текущ ремонт |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Подобряване условиятя на работната среда
2.3.2. | Основен ремонт |  |  |  |  | 0 | 0
2.4. | Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.1. | [5 empty] | 0 | 0
| ОБЩО: | 0 | 0 | 72 |  | 72 | 72 | 0
Дата: 03.11.2015 г. | [6 empty] | Гл. Счетоводител: | .....................................................
[7 empty] | Лидия Грозева |  | (подпис)
[7 empty] | Управител | .....................................................
[7 empty] | инж. Тодор Марков |  | (подпис и печат)
Note on B12: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B15: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B18: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B20: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on B23: ДКЕВР: При необходимост да се добавят редове!
Note on K6: ДКЕВР: Съгласно т. 37 от Указанията