## Приложение № 3а_Община
С П И С Ъ К на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г., (обн. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр.47 от 23.06.2009 г.), които не са активи на "ВиК" Стамболово ЕООД на територията на община Стамболово
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова стойност на активите (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/ |  | ПДС, съгл.чл.13 и чл.15 | ПОС, съгл.чл.19
[12 empty] | Дължина | м.лин.
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. Активи, които не са включени в баланса на дружеството
Община Стамболово
1 |  | 2039 | *203900000028 | Помпена станция 2 - ри подем-Долно поле | 1999-03-10 | 22770 | с.Долно поле | Водопреносна система Маджари -Пчелари-Голобрадово и ПС-3 ти подем с.Силен | Помпена станция | Извън регулацията на с.Долно поле | Сграда и съоръжения | [5 empty] | 87300
2 |  | 2039 | "203900000029 | Бункерна помпена станция - Долно поле | 1999-03-10 | 22770 | с.Долно поле | Помпена станция 2 - ри подем-Долно поле | Бункерна помпена станция | Извън регулацията на с.Долно поле | Кладенец и съоръжения | [5 empty] | 49600
3 |  | 2039 | "203900000030 | Разпределително устройство - Долно поле | 1999-03-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Разпределително устройство | ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 35500
4 |  | 2049 | "000000000031 | Трансформатор силов | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 4390
5 |  | 2049 | "000000000032 | Кран висящ едногредов | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Кран | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 3166
6 |  | 2049 | "000000000033 | Комплект ел. табла | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел. табла | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 3156
7 |  | 2049 | "000000000034 | Помпа 45 МТ | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 775
8 |  | 2049 | "000000000035 | Помпа 45 МТ | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 775
9 |  | 2049 | "000000000036 | Хлоратор с вакуум регулатор | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Хлоратор с вакуум регулатор | В залата за хлориране на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 604
10 |  | 2049 | "000000000037 | Варел за течен хлор 5670 | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Варел за течен хлор | В залата за хлориране на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 604
11 |  | 2049 | "000000000038 | Варел за течен хпор | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Варел за течен хлор | В залата за хлориране на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 604
12 |  | 2049 | "000000000039 | Водомер електронен | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Водомер | В залата за хлориране на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 660
13 |  | 2049 | "000000000040 | Водомер електронен | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Водомер | В залата за хлориране на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 660
14 |  | 2049 | "000000000041 | Комплект ел. табла/бунк. помп.ст-я | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел. табла | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 726
15 |  | 2049 | "000000000042 | Стойки и разделители | 10.10.1989 г. | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Стойки и разделители | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 695.9
16 |  | 2049 | "000000000599 | Кладенец за водоснабдяване землище с.Д.Черковище | 2004-02-03 | 22887 | с.Д.Черковище | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Кладенец за водоснабдяване | Извън регулацията на с.Долно черковище | Кладенец и съоръжения | [5 empty] | 5114.6
17 |  | 2049 | "000000000600 | Кладенец за водоснабдяване землище с.Д.Черковище | 2004-02-03 | 22887 | с.Д.Черковище | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Кладенец за водоснабдяване | Извън регулацията на с.Долно черковище | Кладенец и съоръжения | [5 empty] | 5114.6
18 |  | 2049 | "000000000601 | Кладенец за водоснабдяване землище с.Д.Черковище | 2004-02-03 | 22887 | с.Д.Черковище | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Кладенец за водоснабдяване | Извън регулацията на с.Долно черковище | Кладенец и съоръжения | [5 empty] | 5114.6
19 |  | 2049 | 1563 | Помпа потопяема-upa 250В-150/1 кладенец с.Долно поле | 2004-04-28 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 2509
20 |  | 2049 | 1570 | Помпа потопяема-uмa 150D 26/21 кладенец с.Долно поле | 2004-04-28 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 2509
21 |  | 2049 | "204900000008 | Водомер WPD80 50 С PN16 L200-6 броя | 2008-07-22 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Водомер | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 4118.4
22 |  | 2049 | "204900000009 | Водомер WPD100 50 С PN16 L250-4 броя | 2008-07-22 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Водомер | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 2851.2
23 |  | 2049 | "204900000010 | Водомер WPD200 50 C PN16 L350 | 2008-07-22 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Водомер | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 1531.2
24 |  | 2049 | "204900000011 | Помпа GRUNDFOS CR64-8-1 A-F-A-E- | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 13284
25 |  | 2049 | "204900000021 | Помпа GRUNDFOS CR64-8-1 A-F-A-E- | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 10050
26 |  | 2049 | "204900000031 | Управление за помпа /мотор/ | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Управление за помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 948
27 |  | 2049 | "204900000032 | Управление за помпа /мотор/ | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Управление за помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 948
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 243308.5
II. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения
Община Стамболово
1 |  | 9902 | "990200000001 | Водопровод от помпена станция до напорен водоем 100 куб.м - Войводенец | 1999-07-05 | 11822 | с.Войводенец | с.Войводенец | Водопровод | От РШ Войводенец до Водоем 100м3 с.Войводенец | Стомана |  | 60 | 10.8 |  |  | 148504.37
2 |  | 9902 | "990200000002 | Водопровод от помпена станция II ри подем до Долно черковище | 1999-07-05 | 22770 | с.Долно поле | с.Д.Черковище | Водопровод | От ПС 2-ри подем до Водоем 300м3 с.Долно черковище | Стомана |  | 2360 | 10.8 |  |  | 88167.8
3 |  | 9902 | "990200000003 | Напорен водоем 300 куб.метра Долно черковище | 1999-07-05 | 22887 | с.Д.Черковище | с.Д.Черковище | Водоем | Извън регулацията на с.Долно черковище | Бетон | 300 |  |  |  |  | 46178.92
4 |  | 9902 | "990200000004 | Водоем черпателен 500 куб.м. помпена станция II -ри подем Долно поле | 1999-07-05 | 22770 | с.Долно поле | с.Долно поле | Водоем | Извън регулацията на с.Долно поле | Бетон | 500 |  |  |  |  | 43332.34
5 |  | 9902 | "990200000005 | Електропровод - Долно поле | 1999-07-05 | 22770 | с.Долно поле | Бункерна ПС с.Долно поле | Електропровод | От ПС 2-ри подем до Бункерна ПС Долно черковище | Подземен ел.кабел | 1200 |  |  |  |  | 34748.85
6 |  | 9902 | "990200000006 | Напорен водоем 100 куб.м. Войводенец | 1999-07-05 | 11822 | с.Войводенец | с.Войводенец | Водоем | Извън регулацията на с.Долно поле | Бетон | 100 |  |  |  |  | 18740.26
7 |  | 9902 | "990200000007 | Тласкател/ тръбопровод стомана от бункер ПС до помпена станция - Долно поле | 1999-07-05 | 22770 | с.Долно поле | с.Долно поле | Тръбопровод | От ПС 2-ри подем до Водоем 100м3 с.Долно поле | Стомана |  | 300 | 10.8 |  |  | 9876.09
8 |  | 9902 | "990200000008 | Напорен водопровод-2684 л.м. селска водопроводна мрежа - 1471 л.м. - Воденци | 2000-08-28 | 11692 | с.Воденци | с.Воденци | Водопровод | От ПС 3-ри подем с.Силен до Водоем 150м3 с.Воденци | ПЕВП |  | 2684 | 11 |  |  | 222720.18
9 |  | 9902 | "990200000184 | Канализационна мрежа и ПСОВ Поповец-Зимовина | 2007-12-09 | 57618 , 30908 | с.Поповец,с.Зимовина | с.Поповец,с.Зимовина | Канализация за ОВ | Канализация за ОВ в регулацията на с.Поповец и с.Зимовина и обща ПСОВ извън регулация | Канализация за ОВ с пласмасови тръби и модулна ПСОВ | [5 empty] | 44640
10 |  | 9902 | "990200000199 | Канализационна мрежа L=8727 л.м. и ПСОВ Поповец-Зимовина | 2010-11-11 | 57618 , 30908 | с.Поповец, с.Зимовина | с.Поповец,с.Зимовина | Канализация за ОВ | Канализация за ОВ в регулацията на с.Поповец и с.Зимовина и обща ПСОВ извън регулация | Канализация за ОВ с пласмасови тръби и модулна ПСОВ | [5 empty] | 1243892
11 |  | 9909 | 0345 | Помпа 4 ТМ 25x3 | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 481
12 |  | 9909 | 0345 | Помпа 4 ТМ 25x3 | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 481
13 |  | 9909 | 0665 | Минихидрофор | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Хидрофор | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 429
14 |  | 9909 | 0665 | Минихидрофор | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Хидрофор | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 429
15 |  | 9909 | 0349 | Телфер до 3 тона | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Телфер | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 358.66
16 |  | 9909 | 0346 | Електромер три фази с часовник | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Електромер | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 386.46
17 |  | 9909 | 0347 | Котел "Хебър"50 | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Котел | В котелното на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Котел | [5 empty] | 349.85
18 |  | 9909 | 0348 | Трасформатор МТ 04-100 Бунк. ст.я | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трасформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 332.56
19 |  | 9909 | 0349 | Телфер до 3 тона/ в ПС 2-ри подем | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Телфер | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 358.66
20 |  | 9909 | 0350 | Скубер | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Скубер | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 237.98
21 |  | 9909 | 0351 | Щанга изключвателна | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле |  | Щанга | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 164.75
22 |  | 9909 | 0352 | Помпа 3 Е -17 | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 118.98
23 |  | 9909 | 0353 | Резервоар за натриева основа | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Резервоар | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 106.79
24 |  | 9909 | 0354 | Фазоуказател | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Фазоуказател | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 78.32
25 |  | 9909 | 0355 | Ел. помпа "Осъм - 5" | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Помпа | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 71.19
26 |  | 9909 | 0356 | Вентилатор за ел. двигател | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Вентилатор за ел. двигател | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 55.94
27 |  | 9909 | 0356 | Вентилатор за ел. двигател | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Вентилатор за ел. двигател | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 55.94
28 |  | 9909 | 0356 | Вентилатор за ел. двигател | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Вентилатор за ел. двигател | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 55.94
29 |  | 9909 | 0356 | Вентилатор за ел. двигател | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Вентилатор за ел. двигател | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 55.94
30 |  | 9909 | 0357 | Трансформатор токов | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 19.32
31 |  | 9909 | 0357 | Трансформатор токов | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 19.32
32 |  | 9909 | 0357 | Трансформатор токов | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 19.32
33 |  | 9909 | 0357 | Трансформатор токов | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 19.32
34 |  | 9909 | 0357 | Трансформатор токов | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 19.32
35 |  | 9909 | 0357 | Трансформатор токов | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Трансформатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 19.32
36 |  | 9909 | 0358 | Изолатор | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Изолатор | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 75.26
37 |  | 9909 | 0359 | Пътека диелектрична | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Пътека | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 73.22
38 |  | 9909 | 0360 | Заземление преносимо | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Заземление | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 30.51
39 |  | 9909 | 0360 | Заземление преносимо | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Заземление | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 30.51
40 |  | 9909 | 0363 | Пожарогасител | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Пожарогасител | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 16.27
41 |  | 9909 | 0363 | Пожарогасител | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Пожарогасител | В трафопоста на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 16.27
42 |  | 9909 | 0363 | Пожарогасител | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Пожарогасител | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 16.27
43 |  | 9909 | 0363 | Пожарогасител | 1989-10-10 | 22770 | с.Долно поле | ПС 2 - ри подем-Долно поле | Пожарогасител | В машинната зала на ПС 2 - ри подем-Долно поле | Ел.съоръжение | [5 empty] | 16.27
44 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Долно поле | Преливен клапан | Водоем с.Долно поле | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
45 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Войводенец | Преливен клапан | Водоем с.Войводенец | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
46 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Воденци | Преливен клапан | Водоем с.Воденци | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
47 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Пътниково | Преливен клапан | Водоем с.Пътниково | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
48 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Пчелари | Преливен клапан | Водоем с.Пчелари | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
49 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Голобрадово | Преливен клапан | Водоем с.Голобрадово | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
50 |  | 9909 | 0546 | Преливен клапан 1.1 РЕ сфера Ф 220 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Рабово | Преливен клапан | Водоем с.Рабово | ВиК съоръжение | [5 empty] | 130.7
51 |  | 9909 | 0547 | Преливен клапан 3 РЕ сфера Ф 300 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Лясковец | Преливен клапан | Водоем с.Лясковец | ВиК съоръжение | [5 empty] | 478
52 |  | 9909 | 0547 | Преливен клапан 3 РЕ сфера Ф 300 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Маджари | Преливен клапан | Водоем с.Маджари | ВиК съоръжение | [5 empty] | 478
53 |  | 9909 | 0547 | Преливен клапан 3 РЕ сфера Ф 300 | 2008-07-25 | 22770 | с.Долно поле | с.Силен | Преливен клапан | Водоем с.Силен | ВиК съоръжение | [5 empty] | 478
76 |  | 9902 | "990200000056 | Канал отпадни води 335.14 л.м. Гледка | 2004-10-21 | 15093 | с.Гледка | с.Гледка | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Тънково | Пласмасови тръби |  | 335 |  |  |  | 2200
77 |  | 9902 | "990200000145 | Канал отпадни води 5500 л.м. Гледка | 2007-09-19 | 15093 | с.Гледка | с.Гледка | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Поповец | Пласмасови тръби |  | 5500 |  |  |  | 8280
78 |  | 9902 | "990200000131 | Водопровод 1200 л.м. Кралево | 2003-12-31 | 39400 | с.Кралево | с.Кралево | Водопровод | От РШ Гледка до Водоем 100м3 с.Кралево | ПЕВП |  | 1200 | 9 |  |  | 40860
79 |  | 9902 | "990200000146 | Канализационна мрежа с МПСОВ Кралево | 2008-04-24 | 39400 | с.Кралево | с.Кралево | Канализация за ОВ и МПСОВ | Канализация за ОВ в регулацията на с.Кралево ПСОВ извън регулация | Канализация за ОВ с пласмасови тръби и модулна ПСОВ | [5 empty] | 1070949
80 |  | 9902 | "9902 | Канализация ЦДГ Звездичка | 2013-12-31 | 68727 | с.Стамболово | с.Стамболово | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Стамболово | Пласмасови тръби |  | 160 |  |  |  | 6952
81 |  | 9902 | "9902 | Канализация о.т. 17 до о.т. 15 Тънково 145 л.м. | 2013-12-31 | 73585 | с.Тънково | с.Тънково | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Тънково | Пласмасови тръби |  | 145 |  |  |  | 9255
82 |  | 9902 | "9902 | Канализация о.т. 45-15-14 Тънково 385 л.м. | 2013-12-31 | 73585 | с.Тънково | с.Тънково | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Тънково | Пласмасови тръби |  | 385 |  |  |  | 23159
83 |  | 9902 | "9902 | Канализация отпадни води Поповец | 2013-12-31 | 57618 | с.Поповец | с.Поповец | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Поповец | Пласмасови тръби | [5 empty] | 6200
84 |  | 9902 | "9902 | Канализация отпадни води Долно Ботево 205 л.м. | 2013-12-31 | 22575 | с.Долно Ботево | с.Долно Ботево | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Долно Ботево | Пласмасови тръби |  | 205 |  |  |  | 7500
85 |  | 9902 | "990200000058 | Канализация отпадни води Зимовина 300.6 л.м. | 2010-12-31 | 30908 | с.Зимовина | с.Зимовина | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Зимовина | Пласмасови тръби |  | 301 |  |  |  | 2000
86 |  | 9902 | "990200000154 | Канализация отпадни води Д. Ботево о.т.17-101-80 лм | 2007-10-22 | 22575 | с.Долно Ботево | с.Долно Ботево | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Долно Ботево | Пласмасови тръби |  | 80 |  |  |  | 4748
87 |  | 9902 | "990200000155 | Канализация отпадни води Д. Ботево о.т.71-70- 40 лм | 2007-10-22 | 22575 | с.Долно Ботево | с.Долно Ботево | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Долно Ботево | Пласмасови тръби |  | 40 |  |  |  | 2374
88 |  | 9902 | "990200000156 | Канализация отпадни води Д. Ботево о.т.72-71- 60 лм | 2007-10-22 | 22575 | с.Долно Ботево | с.Долно Ботево | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Долно Ботево | Пласмасови тръби |  | 60 |  |  |  | 3560
89 |  | 9902 | "990200000157 | Канализация отпадни води Д. Ботево о.т.73-Кр.т- 50 лм | 2007-10-22 | 22575 | с.Долно Ботево | с.Долно Ботево | Канализация за ОВ | Частична канализация за ОВ в регулацията на с.Долно Ботево | Пласмасови тръби |  | 50 |  |  |  | 2967
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 3099152.17
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 3342460.67
Легенда:
Колона 7 - ЕКАТТЕ (единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в РБългария)
Колона 10 - напр.: земя, сграда, външен водопровод, вътрешен водопровод, водомер и т.н.
Колона 11- начална и крайна точка на линейно съоръжение, напр.: напорен водопровод от ПС до шахта обратна клапа, от ОК 87 до ОК 89 и т.н.
Колона 12- стомана, стоманобетон, бетон, етернит, ПВЦ и др.
Колона 16 - напр.: АДС, констативен нотариален акт, протокол за въвеждане в експлоатация, приемателно-предавателен протокол, скица и др.
Колона 17 и 18 - попълва се балансовата стойност на актива, според вида собственост, съгласно ЗВ - ПДС или ПОС
Колона 19 - друга съществена информация, която не се съдържа в останалите колони
Препоръчваме таблицата да бъде изготвена във формат А3 и странирана.
Дата: 23.05.2014 г.
| Съставил:................................ Главен счетоводител:........................................ | [5 empty] | Управител / Изп. директор:.............................................
| инж. Ермет Арабаджи |  |  | Сабрие Юсуф |  |  |  | Маджид Мандаджъ