## Приложение № 3а_Община
С П И С Ъ К на активите - публична държавна собственост (ПДС) и публична общинска собственост (ПОС) по смисъла на чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в сила от 28.01.2000 г., (обн. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр.47 от 23.06.2009 г.), които не са активи на "ВиК Хасково" ЕООД на територията на община Свиленград
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова стойност на активите (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/ |  | ПДС, съгл.чл.13 и чл.15 | ПОС, съгл.чл.19
[12 empty] | Дължина | м.лин.
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I. Активи, които не са включени в баланса на дружеството
Община Свиленград
1 |  | 2049 | 43246 | Водопровод Генералово | 25.02.2008 | 14708 | Генералово | Генералово | вътр.водопровод |  | етернит |  |  |  | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 14357.18
2 |  | 2049 | 43300 | Канал отводнителен | 25.02.2008 | 70055 | Студена | Студена |  |  | етернит |  |  |  | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 86.33
3 |  | 2049 | 43313 | Канализация отпадни води | 25.02.2008 | 70055 | Студена | Студена |  |  | етернит |  |  |  | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 483.94
4 |  | 2049 | 43311 | Водопровод Юрта | 25.02.2008 | 70055 | Студена | Студена |  |  | етернит |  |  |  | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 1322.05
5 |  | 2049 | 43320 | Канализация гл.улици с.Студена | 25.02.2008 | 70055 | Студена | Студена | вътр.канализация |  | етернит |  |  |  | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 393.01
6 |  | 2049 | 43321 | Отводнителен канал Студена | 25.02.2008 | 70055 | Студена | Студена | [6 empty] | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 1306
7 |  | 2049 | 42858 | Надземен хидрант | 25.04.2004 | 65677 | ул."Ал.Стамболийски" - вътр.водопроводна мрежа | Свиленград | съоръжение |  | чугун | 1бр |  | ПХ70/80 | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 485
8 |  | 2049 | 42859 | Надземен хидрант | 25.04.2004 | 65577 | ул."Драган Цанков" - вътр.водопроводна мрежа | Свиленград | съоръжение |  | чугун | 1бр |  | ПХ70/80 | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 485
9 |  | 2049 | 42860 | Надземен хидрант | 25.04.2004 | 65677 | в кв."Изгрев" до СМК - вътр.водопроводна мрежа | Свиленград | съоръжение |  | чугун | 1бр |  | ПХ70/80 | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 485
10 |  | 2049 | 42861 | Надземен хидрант | 25.04.2004 | 65677 | до ОУ "Иван Вазов" - вътр. Водопроводна мрежа | Свиленград | съоръжение |  | чугун | 1бр |  | ПХ70/80 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 485
11 |  | 2049 | 42862 | Надземен хидрант | 25.04.2004 | 65677 | До Болница - вътр. Водопроводна мрежа | Свиленград | съоръжение |  | чугун | 1бр |  | ПХ70/80 | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 485
12 |  | 2049 | 43337 | Помпена станция Сладун | 25.02.2008 | 67146 | з-ще с.Сладун | Сладун | сграда | [5 empty] | АОС |  | 9216.18
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 29589.69
Община……….
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 0
II. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения
1. Община Свиленград
1 |  | 9902 | 1 | Водоснабдяване на с.Кап.Андреево | 2003 | 36110 | з-ще с.Капитан Андреево | с.Капитан Андреево | външен водопровод от завод "Сакар" -ПС Димитровче до с.Капитан Андреево |  | стомана | ПЕВП | 15000 | ф140 | чл.56,ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 384838.17
2 |  | 9902 | 11 | Канализация Ст.двор Канакли | 2004 | 65677 | Стопански двор кв.Канакли гр.Свиленград | гр.Свиленград | вътр.канализация |  | ПЕВП | бетонови и ПЕВП |  | ф500 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 21795.53
3 |  | 9902 | 14 | Водопровод и канализация кв.Гебран | 2007 | 65677 | кв.Гебран гр.Свиленград | гр.Свиленград | вътр.канализация и вътр.водопровод |  | ПЕВП | водопровод - 5120м;канализация - 5731м |  | водопровод - ф110,ф125,ф140; канализация - ф400,ф500,ф630,ф800,ф1000 и ф1200 | чл.56,ал.2 от ЗОС - Іетап акт.обр.15 |  | 2810215.74 | В момента се изпълнява ІІетап по проект на ОПОС и актива ще бъде въведен едновременно в експлоатация
4 |  | 9902 | 15 | Водопровод Южна зона | 2005 | 65677 | ул."Христо Ботев" и ул."Хр.Смирненски" | гр.Свиленград | вътр.водопровод | о.т.967 - о.т.1044-о.т.1006 | ПЕВП | 365м 370м |  | ф110 | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 69492.85
5 |  | 9902 | 19 | Водопроводни шахти | 2005 | 65677 | гр.Свиленград | гр.Свиленград | съоръжения | [5 empty] | чл.56,ал.2 от ЗОС |  | 10224.24
6 |  | 9902 | 2 | Канализация Свиленград | 2001 | 65677 | гр.Свиленград | гр.Свиленград | вътр.канализация | [5 empty] | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 90116.23
7 |  | 9902 | 25 | Канализация ул.Тунджа" | 2007 | 65677 | ул."Тунджа" | гр.Свиленград | вътр.канализация | о.т.370-о.т.1267 | ПЕВП | 50м |  | ф400 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 16834.54
8 |  | 9902 | 34 | Канализация ул."Обединение" | 2007 | 65677 | ул."Обединение" | гр.Свиленград | вътр.канализация | о.т.738-о.т.61 | ПЕВП | 34м |  | ф400 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 8289.8
9 |  | 9902 | 35 | Водопровод Стопански двор Канакли | 2007 | 65677 | кв.184,кв.184а,кв.185,кв.186,кв.186а,кв.187,кв.188 в гр.Свиленград | гр.Свиленград | вътр.водопровод |  | ПЕВП | 207м |  | ф90 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 837.65
10 |  | 9902 | 4 | Водоснабдяване на Лъв чешма | 2004 | 65677 | гр.Свиленград | гр.Свиленград | външ.водопровод | ок.757-ок.1227 | ПЕВП | 282м |  | ф315 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 33890.96
11 |  | 9902 | 48 | Водоснабдяване с.Студена | 2008 | 70055 | землище на с.Студена | с.Студена | външен водопровод | [5 empty] | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 37350
12 |  | 9902 | 51 | Вод.шахта Кап.Андреево | 2008 | 36110 | вод.шахта с 2бр.ОК | с.Капитан Андреево | ОК ф400 - 2бр. |  |  |  |  | ф400 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 4584.3
13 |  | 9902 | 64 | ПСОВ с.Мезек | 2009 | 47737 | ПИ№000138 м."Герейла" с.Мезек | с.Мезек | пречиствателна станция за отпадни води |  |  |  | Q=24,50l/sek |  | Разрешение за ползване СТ-05-956/12.08.2009г. и АОС №3400/20.10.2010г. |  | 410381.69
14 |  | 9902 | 78 | Водопровод по ул."Ал.Стамболийски" | 2007 | 65677 | ул."Ал.Стамболийски" | гр.Свиленград | вътр.водопровод | о.т.294-о.т.910 | ПЕВП | 184м |  | ф110 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 36203
15 |  | 9902 | 79 | Реконструкция на хранителен водопровод | 2000 | 14708 | с.Генералово | с.Генералово | вътр.водопровод |  | стоманени;бетонови | 354 |  | ф133 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 26500
16 |  | 9902 | 80 | Водопровод ул."Драган Цанков" | 2008 | 65677 | ул."Драган Цанков" | гр.Свиленград | вътр.водопровод | о.т.318-о.т.166 | ПЕВП | 278м |  | ф160 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 46696
17 |  | 9902 | 82 | ОР на водопроводна мрежа в ЦГЧ | 2011 | 65677 | всички улици в ЦГЧ на гр.Свиленград, описани в Разрешение за ползане | гр.Свиленград | вътр.водопровод |  | ПЕВП | 19392м |  | ф110;ф160;ф200 | Разрешение за ползване ДК-07-ЮЦР-15/14.01.2011г. | улиците са описани в Разрешението за ползване | 2457904
18 |  | 9902 | 83 | Захранващ водопровод с.Пъстрогор | 2011 | 59183 | с.Пъстрогор | с.Пъстрогор | външ.водопровод |  | ПЕВП | 700м |  | ф110 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 4737
19 |  | 9902 | 84 | Водоснабяване на с.Студена за питейно-битови нужди | 2011 | 70055 | з-ще с.Лисово | с.Студена | сондажен кладенец - обсадна колона |  | ПЕВП | 60м дълбочина |  | ф200 | чл.56, ал.2 от ЗОС |  | 59755
20 |  | 9902 | 85 | Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежа в с.Мезек | 2013 | 47737 | с.Мезек | с.Мезек | вътр.водопровод и канализация | о.т.29-о.т.7 | ПЕВП | 904м-канализация;1195м-водопровод |  | ф315-к ф90-водп. | Разрешение за ползване ДК-07-Х-28/16.09.2013г. |  | 507714
21 |  | 9902 | 42427 | ВиК "Младост" | 2000 | 65677 | кв."Младост" | гр.Свиленград | вътр.водопроводна и канализационна мрежа | кв.47 | стоманени и бетонови тръби | водопровод-395мм канализация - 1060м |  | водопровод - ф125,ф219, ф108; канализация -ф400,ф500 | чл.56,ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 83720.16
22 |  | 9902 | 46 | Водопровод ул."Лозица" | 2008 | 65677 | ул."Лозица" | гр.Свиленград | вътрешна водопроводна мрежа | о.т.1209-о.т.1219а | ПЕВП | 286м |  | ф110 | чл.56, ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 28054.07
23 |  | 9902 | 68 | ВиК ул."Граничар" | 2009 | 65677 | ул."Граничар" | гр.Свиленград | вътрешна водопроводна и канализационна мрежа | о.т.1059-о.т.491 -водопровод и о.т.1059-о.т.1060 | ПЕВП | водопровод - 1255м;канализация - 90м |  | водопровод-ф110; канализация - ф1200 | чл.56, ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 320785.94
24 |  | 9902 | 73 | Изграждане на савак | 1998 | 65677 | ул."Крайречна" | гр.Свиленград | савак | между о.т.1059-о.т.1060 |  |  |  | ф1220 | чл.56, ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 259877
25 |  | 9902 | 75 | ВиК "Пазара" | 2007 | 65677 | улици около Пазара | гр.Свиленград | вътрешна водопроводна и канализационна мрежа | ул."Цар Симеон", ул.Комуна", ул."Тунджа" | ПЕВП | водопровод - 380м;канализация - 38м |  | водопровод-ф90,ф110; канализация - ф200 | чл.56, ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 106209
26 |  | 9902 | 76 | ВиК път ІІ55 в с.Пъстрогор | 2009 | 59183 | в населеното място като част от път ІІ55 "Голяма звезда-Младиново-Свиленград" | с.Пъстротгор | вътрешна водопроводна и канализационна мрежа | от км.180.096 до км 181.399 | гофр.ПЕ и ПЕВП | водопровод - 1111м;канализация - 1118м |  | водопровод-ф110; канализация - ф315,ф400 и ф500 | чл.56, ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 133000
27 |  | 9902 | 77 | ВиК път ІІ55 в с.Младиново | 2009 | 48698 | в населеното място като част от път ІІ55 "Голяма звезда-Младиново-Свиленград" | с.Младиново | вътрешна водопроводна и канализационна мрежа | от км.167.767 до км 168.961 | гофр.ПЕ и ПЕВП | водопровод - 1026м;канализация - 974м |  | водопровод-ф110; канализация - ф315,ф400 и ф500 | чл.56, ал.2 от ЗОС, приемо-предавателни протоколи |  | 126327
28 |  | 9902 | 86 | Реконструкция на ВиК кв.Изгрев | 2014 | 65677 | кв."Изгрев" | гр.Свиленград | вътр.водопровод и канализация | кв.25 и кв.25а | ПЕВП | 962,03м-канализация; събирателни клонове -324,94м;сградни канал.отклонения - 368м; вътр.водопроводна мрежа - 707,91м |  | DN800,DN500,DN300,DN200-канализ.тръби и DN90,DN75 -водопроводни тръби | Разрешение за ползване №СТ-05-93/23.01.2014г. |  | 1062542
Обща стойност на активите за общината: | [16 empty] | 9158875.87
Легенда:
Колона 7 - ЕКАТТЕ (единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в РБългария)
Колона 10 - напр.: земя, сграда, външен водопровод, вътрешен водопровод, водомер и т.н.
Колона 11- начална и крайна точка на линейно съоръжение, напр.: напорен водопровод от ПС до шахта обратна клапа, от ОК 87 до ОК 89 и т.н.
Колона 12- стомана, стоманобетон, бетон, етернит, ПВЦ и др.
Колона 16 - напр.: АДС, констативен нотариален акт, протокол за въвеждане в експлоатация, приемателно-предавателен протокол, скица и др.
Колона 17 и 18 - попълва се балансовата стойност на актива, според вида собственост, съгласно ЗВ - ПДС или ПОС
Колона 19 - друга съществена информация, която не се съдържа в останалите колони
Препоръчваме таблицата да бъде изготвена във формат А3 и странирана.
Дата:25.03.2014г.
Съставил:..................... /инж.Иванка Димитрова/ |  |  |  |  | Главен счетоводител:............................... | [6 empty] | Кмет на Община Свиленград:..............................
Електронен вариант на настоящия списък може да бъде изтеглен от официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие - www.mrrb.government.bg, секция „МИНИСТЕРСТВО“, подсекция „Търговски дружества и държавни предприятия“.